## 機能仕様書兼回答書
（様式５）機能仕様書兼回答書
| No | 区分 | 機能1 | 機能2 | 機能3 | 必須 | 実現可否回答 | 備考
| 1 | 基盤 | 利用者管理 | 利用者認証 | Tele-ICUシステムを利用する際、利用者ID及びパスワードのチェックを行い、利用者を認証できること。 | 〇
| 2 |  |  |  | 一定のリトライ回数を越えて利用者認証に失敗した場合は、一定時間の不応時間が設定できること。
| 3 |  |  |  | ログイン権限がない利用者がログインしようとした場合、予め設定した特定のエラーメッセージ（「認証に失敗しました」等）を表示できること。 | 〇
| 4 |  |  |  | パスワードは利用者以外に知られないようにするため、暗号化してサーバに保存されること。 | 〇
| 5 |  |  | 利用者のアカウント管理機能 | 利用者IDを発行できること。 | 〇
| 6 |  |  |  | Tele-ICUシステム内で利用者IDが重複しないこと。 | 〇
| 7 |  |  |  | 利用者情報として、以下の情報等を管理できること。 ・ID ・パスワード ・氏名 ・所属施設 ・職種 | 〇
| 8 |  |  |  | 利用者情報は、編集できること。 | 〇
| 9 |  |  | 権限管理 | 利用者の所属する職種別、診療科別、部署別、施設別、個人毎、Tele-ICU上の役割毎に応じて、Tele-ICUシステムの機能及びデータへのアクセス権限・範囲を設定できること。 | 〇
| 10 |  |  |  | 権限がない機能へアクセスする手段（ボタンやタブ、右クリックメニュー、押下等）が制限されること。 | 〇
| 11 |  | システム管理 | リソース・機器管理 | Tele-ICUシステムのCPU、メモリ、DB等のリソースの使用状況を監視・管理できること。 | 〇
| 12 |  |  |  | Tele-ICUシステムのリソース使用状況が一定の閾値を超えた場合は、システム管理者に通報・警告する仕組みを有すること。 | 〇
| 13 |  |  |  | クライアント端末やカメラ等の各種機器について、電源のON／OFF、通信状況等を確認できること。 | 〇
| 14 |  |  | 異常検知 | 下記等の各種異常及び異常が疑われる状況の監視・管理ができること。 ・ネットワーク異常 ・サーバのHDD 障害 ・カメラの異常 | 〇
| 15 |  |  |  | 各種異常及び異常疑い発生時に、システム管理者へ通報・警告する仕組みを有すること。 | 〇
| 16 |  |  |  | 各種異常及び異常疑い発生時に、管理画面上でエラー内容を確認できること。 | 〇
| 17 |  |  | ログ管理 | システム障害やセキュリティインシデントが発生した場合を想定し、調査に耐えうる十分な種類・内容のログを出力・管理できること。（操作ログ 、認証ログ 、イベントログ 、通信ログ 、通話ログ 、設定変更ログ 、エラーログ 等） | 〇
| 18 |  |  |  | 支援センターと連携先施設間のコンサルテーションの実施状況やTele-ICUシステムの使用状況を把握するため、施設毎、病棟毎（ICU、HCU、CCU等）、患者毎、利用者毎等に下記イベントの日時、及び操作を行った利用者IDを出力・管理できること。 ・利用者のログイン／ログアウト ・患者のICU入室、退室 ・患者のモニタリング除外／再開 ・患者毎の詳細情報画面の展開／クローズ ・ビデオ通話の開始／終了 ・ダッシュボード画面の展開／データ保存・編集／クローズ
| 19 |  |  | システム管理 | 管理画面にて、支援センター及び各連携先施設における支援センター及び各連携先施設における患者モニタリングユニット及びそれに係る装置等の起動状況、通信状態、運用状況（起動時間、通話時間等）を確認できること。 | 〇
| 20 |  | 患者管理 | 患者ID管理 | Tele-ICUシステム独自の患者IDの発番を行うこと。
| 21 |  |  |  | Tele-ICUシステム内で患者IDが重複しないこと。 | 〇
| 22 |  |  |  | 患者が連携先施設間で転院することを考慮して、連携先施設間のIDの紐づけができること。
| 23 |  |  | 患者情報取得 | 連携先施設の電子カルテシステム等から、患者の基本情報及びTele-ICUシステム上必要となる情報項目を、Tele-ICUシステムに自動で登録できること。 | 〇
| 24 |  | データ蓄積・分析 | データ蓄積 | Tele-ICUシステムにデータ連携されたデータを蓄積できること。 | 〇
| 25 |  |  | 不同意患者のデータ削除 | 支援センターからのモニタリングを望まない旨の意思表示をした患者の情報については、データベースから削除されること。 | 〇
| 26 |  |  | 本番環境DBと蓄積分析用DBの分離 | 蓄積されたデータの抽出及び利用を安全に行うため、データの蓄積・分析に用いるデータベースは、日常運用で使用されるデータが格納されるデータベースと分離していること。 | 〇
| 27 |  |  | データ分析 | 蓄積されたデータを基に各種分析を行えること。 | 〇
| 28 | アプリケーション部分（支援センター側患者モニタリングユニット） | 全般 | 画面表示 | 支援センター側患者モニタリングユニットでは、電子カルテシステム、セントラルモニタ、重症部門システム等と接続し、以下の画面を表示できること。 ・患者一覧画面 ・セントラルモニタ画面 ・ダッシュボード画面 ・重症度スコア推移画面 ・会議システム画面 ・患者撮影カメラ画面 ・連携先施設の電子カルテシステム画面 ・連携先施設の重症部門システム画面 ・連携先施設の医療用画像管理システム画面 | 〇
| 29 |  |  |  | 支援センター側患者モニタリングユニットでは、各モニタに表示される画面配置を利用者が変更可能なこと。
| 30 |  |  |  | 患者一覧画面から利用者が選択した患者について、下記の詳細画面を自動的に展開できること。また、患者一覧から患者を切り替えた際には、医療安全上の配慮から、前に表示していた患者の詳細画面を自動的に終了できること。 ・重症度スコア推移画面 ・患者撮影カメラ画面 ・連携先施設の電子カルテシステム画面 ・連携先施設の重症部門システム画面 ・連携先施設の医療用画像管理システム画面
| 31 |  |  | 操作 | 支援センター側患者モニタリングユニットでは、画面配置の設定を行うことで、モニタ画面をまたいだマウス操作や画面ウィンドウの表示及び移動ができること。
| 32 |  |  | 患者不同意対応 | 患者が支援センターからのモニタリングを望まない旨の意思表示をした場合、当該患者の情報を支援センター側で参照できないよう、設定できること。 | 〇
| 33 |  |  |  | 連携先施設で当該患者の情報を支援センター側で参照できないよう設定した場合、支援センター側から当該患者の情報が患者ID以外参照できないこと。 | 〇
| 34 |  |  | 印刷機能 | Tele-ICUシステムに係る各種画面を、印刷できること。
| 35 |  | 患者一覧画面 | 表示 | 患者一覧画面には、以下の項目等を表示できること。 ・施設名 ・ベッド番号 ・患者ID ・患者氏名 ・年齢 ・性別 ・主病名 ・診療科 ・ICU・HCU入室日 ・ICU・HCU退室日（退室予定が登録されている場合、予定日も表示する） ・重症度スコア ・コメント | 〇
| 36 |  |  |  | 以下の項目等は、連携先施設の電子カルテシステム等から連携し、自動的に情報を表示できること。 ・施設名 ・ベッド番号 ・患者ID ・患者氏名 ・年齢 ・性別 ・主病名 ・診療科 ・ICU・HCU入室日 ・ICU・HCU退室日（退室予定が登録されている場合、予定日も表示する） ・重症度スコア | 〇
| 37 |  |  |  | 支援センターの患者一覧には、全ての連携先施設の患者を表示できること。 | 〇
| 38 |  |  |  | 起動時の患者一覧には、予め指定した病床に在室中の患者のみを一覧に表示すること。 | 〇
| 39 |  |  |  | ICU・HCUに入室予定の患者（連携先施設の電子カルテシステムにて、予め指定したICU病床への転棟予定が入力された患者）について、在室中の患者と区別して一覧に表示できること。
| 40 |  |  |  | ICU・HCUを退室済の患者について、退室後24時間まで、在室中の患者と区別して一覧に表示できること。
| 41 |  |  | 表示設定 | 患者一覧画面の情報は、項目の昇順、降順にソートできること。 | 〇
| 42 |  |  |  | 患者一覧の情報は、選択した連携先施設のみの患者を表示するよう設定できること。 | 〇
| 43 |  |  | 患者登録 | 連携先施設で登録された患者をモニタリング対象として登録できること。 | 〇
| 44 |  |  |  | 連携先施設の電子カルテシステム等から、患者の基本情報及びTele-ICUシステム上必要となる情報項目を、Tele-ICUシステムに自動で登録できること。 | 〇
| 45 |  |  |  | 患者が連携先施設間で転院することを考慮して、連携先施設間のIDの紐づけができること。
| 46 |  |  | モニタリング対象除外 | 連携先施設側でモニタリング対象から除外された患者は、支援センター側の患者一覧には患者ID以外マスキング表示されること。 | 〇
| 47 |  |  |  | 連携先施設側でモニタリング対象から除外された患者は、支援センター側の患者一覧から、以下の画面の展開ができないこと。 ・重症度スコア推移画面 ・ダッシュボード画面 ・会議システム画面 ・患者撮影カメラ画面 ・連携先施設の電子カルテシステム画面 ・連携先施設の重症部門システム画面 ・連携先施設の医療用画像管理システム画面 | 〇
| 48 |  |  | 未確認患者の強調表示 | 新たにICU・HCUに入室し、まだ支援センターの医師が確認していない患者を、強調表示できること。
| 49 |  |  |  | 支援センター機能の利用が可能な医師は、新規入室患者の情報を確認した後、ステータスを確認済に変更することで、強調表示を解除できること。
| 50 |  |  | 重症度スコア表示 | 患者一覧の項目には、検査結果、バイタルサイン、患者背景情報等から、各患者の重症度を指標とするスコアリングを算出できること。 | 〇
| 51 |  |  |  | 患者一覧の項目に表示する重症度スコアを１～３個程度選択し設定できること。 | 〇
| 52 |  |  |  | 各重症度スコアについて、予め指定した閾値以上になった患者は、患者一覧上で強調表示できること。
| 53 |  |  |  | 重症度スコアについては、連携するバイタル情報や検体検査結果等を反映することで、自動的に更新すること。患者一覧には、最新の情報を表示し、画面表示を1分以内の間隔でリフレッシュすること。
| 54 |  |  |  | 重症度スコアの算出に用いる検査数値について、エラー値と思われるデータ（著しい低値や高値、急激な数字の変化など）を除外して算出できるアルゴリズムを備えること。
| 55 |  |  |  | 各重症度スコアが、予め指定した時間間隔の中で、上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかを判定し、画面表示すること。
| 56 |  |  | コメント入力 | 患者一覧の以下の項目は、手入力できること。入力・編集・削除の履歴はログに残り、利用者が確認できること。 ・コメント（全角で最大30文字）
| 57 |  |  | コピーアンドペースト | 患者一覧画面の情報はクリップボードにコピーでき、クリップボードからのペーストができること。
| 58 |  |  | 変更不可 | 支援センターの患者一覧は、連携施設先で入力された情報を表示するのみとし、基本的に変更できないこと。
| 59 |  | 重症度スコア推移画面 | 重症度スコア算出 | 患者一覧の項目には、検査結果、バイタルサイン、患者背景情報等から、各患者の重症度を指標とするスコアリングを算出できること | 〇
| 60 |  |  | 重症度スコア推移表示 | 重症度スコアについては、連携するバイタル情報や検体検査結果等を反映することで、ICU・HCU入室後も自動的に更新することを想定している。これらの時系列での推移を表示できること。 | 〇
| 61 |  |  | グラフ表示 | 重症度スコアの1日の中での推移をグラフ表示できること。また簡易な方法で時間軸を変更することができ、長期的な推移も把握できること。
| 62 |  |  | ツールチップ等表示 | グラフにマウスのカーソルを合わせることで、その時の重症度スコアの数値と、その算出根拠となる各情報の値がツールチップ等で表示されること。
| 63 |  | ダッシュボード画面 | チャット機能 | 支援センターと連携先施設の間における文字による会話ができること。
| 64 |  |  |  | 支援センターと連携先施設の間における文字による会話が時系列で表示され、記録・保存されること。
| 65 |  |  | 患者イベント記録 | 連携先施設における患者イベント（入室、CT撮影、気管挿管等）について、日付及び時間単位で記録が行えること。
| 66 |  |  |  | 連携先施設における患者イベントの詳細が記録できること。
| 67 |  |  | 時系列表示 | カレンダー表示等の時系列表示ができること。
| 68 |  |  |  | チャット記録及び患者イベント記録の有無及び概要等のマークが、時系列上に表示できること（カレンダー表示等）。
| 69 |  |  |  | 時系列上（カレンダー表示等）に表示されたチャット記録もしくは患者イベント記録の有無もしくは概要等のマークをクリックすることで、当該チャット記録、患者イベントの詳細を参照することができること。
| 70 |  | 会議システム画面 | コミュニケーション | 連携先施設との間で、双方向の音声及び動画によるコミュニケーションが取れること。 | 〇
| 71 |  |  |  | 連携先施設との間で、双方向に相手先の施設に対してコールできること。 | 〇
| 72 |  |  |  | 連携先施設から支援センターにコールする場合、簡易にコールできること。 | 〇
| 73 |  |  | コミュニケーション先の通信状況把握 | コミュニケーション先である連携先施設の会議システムの起動状況、通信状態等が画面上把握できること。 | 〇
| 74 |  |  | 録音・録画 | ビデオ通話内容の録音・録画ができること。
| 75 |  |  |  | ビデオ通話開始時から自動的に録画・録音が行われること。
| 76 |  |  |  | ビデオ通話の録画・録音データを、30日間保管できること。（1日当たりの総通話時間は、現段階では3時間と仮定する。）
| 77 |  |  |  | 連携先施設増加や利用頻度増加に伴って1日当たりの総通話時間が長くなった場合にも、録音・録画のストレージ容量を追加できること。
| 78 |  |  | 着信履歴表示 | 支援センターが連携先施設からのコールに応答しない場合、会議システム画面上に、連携先施設名と着信日時を表示した着信履歴が残せること。 | 〇
| 79 |  |  |  | 支援センターのいずれかの職員が画面上で確認済とすることで、全支援センターの利用端末画面上から当該着信履歴が非表示になること。 | 〇
| 80 |  |  |  | 連携先施設からのコールに応答できなかった場合、コールした担当者名や着信日時等の着信履歴を表示すること。 | 〇
| 81 |  |  |  | 予め指定した時間内に支援センターがコールに応答しない場合、予め指定した内線電話もしくは外線電話に音声を転送できること。
| 82 |  |  |  | 複数施設からの着信があった場合、支援センター側でビデオ通話を一次保留にできること。
| 83 |  | 患者撮影カメラ画面 | 表示 | 各ベッドサイドに取り付けた患者撮影装置のカメラ映像を表示できること。 | 〇
| 84 |  |  | カメラ操作 | 患者撮影カメラの撮影向きを遠隔操作できること。 | 〇
| 85 |  |  |  | 自動でフォーカス（ピント）調整されること。 | 〇
| 86 |  |  |  | 病床によっては、互いのベッドの距離が近いケースがあるため、対象とするベッド周囲以外の映像が映り込まないよう、カメラの画角の調整が可能なこと。 | 〇
| 87 |  |  |  | 映像は10倍以上のズームが可能なこと。 | 〇
| 88 |  |  |  | 患者の撮影について、支援センター側でオン・オフの切り替えができること。 | 〇
| 89 |  |  | データ保管 | 患者の様子の録画・録音データを、30日間以上保管できること。
| 90 |  |  | 音声 | 連携先施設のベッドサイドの音声が聞こえること。
| 91 |  | セントラルモニタ画面 | 表示 | 連携先施設のセントラルモニタ画面を表示でき、連携先施設毎にセントラルモニタ画面を切り替えられること。 | 〇
| 92 |  |  |  | 支援センターでのモニタリングを望まない旨の意思表示をした患者の情報は、表示されないこと。
| 93 |  | 電子カルテシステム画面 | 閲覧 | 連携先施設の電子カルテシステム画面、重症部門システム画面、医療用画像管理システム画面等について、支援センターから画面の閲覧ができること。 | 〇
| 94 |  |  | 操作 | 連携先施設の電子カルテシステム画面、重症部門システム画面、医療用画像管理システム画面等については、支援センターから画面の閲覧をするための画面スクロールや画面遷移等の操作ができること。 | 〇
| 95 | アプリケーション（連携先施設） | 患者一覧画面 | 表示 | 患者一覧画面には、以下の項目を表示できること。 ・施設名 ・ベッド番号 ・患者ID ・患者氏名 ・年齢 ・性別 ・主病名 ・診療科 ・ICU・HCU入室日 ・ICU・HCU退室日（退室予定が登録されている場合、予定日も表示する） ・重症度スコア ・コメント | 〇
| 96 |  |  |  | 以下の項目は、連携先施設の電子カルテシステム等から連携し、自動的に情報を表示できること。 ・施設名 ・ベッド番号 ・患者ID ・患者氏名 ・年齢 ・性別 ・主病名 ・診療科 ・ICU・HCU入室日 ・ICU・HCU退室日（退室予定が登録されている場合、予定日も表示する） ・重症度スコア | 〇
| 97 |  |  |  | 連携先施設の患者一覧には、自施設の患者のみを一覧に表示できること。 | 〇
| 98 |  |  |  | 起動時の患者一覧には、予め指定した病床に在室中の患者のみを一覧に表示すること。 | 〇
| 99 |  |  |  | ICU・HCUに入室予定の患者（連携先の電子カルテシステムにて、予め指定したICU病床への転棟予定が入力された患者）について、在室中の患者と区別して一覧に表示できること。
| 100 |  |  |  | ICU・HCUを退室済の患者について、退室後24時間まで、在室中の患者と区別して一覧に表示できること。
| 101 |  |  | 患者登録・解除 | モニタリング対象とする患者を登録できること。 | 〇
| 102 |  |  |  | モニタリング対象として登録した患者について、自施設（連携先施設）の電子カルテシステム等から、患者の基本情報及びTele-ICUシステム上必要となる情報項目を、Tele-ICUシステムに自動で登録できること。 | 〇
| 103 |  |  |  | モニタリング対象として登録した患者をモニタリング対象から解除できること。 | 〇
| 104 |  |  | 患者ID管理の紐づけ | 患者が連携先施設間で転院することを考慮して、連携先施設間のIDの紐づけができること。
| 105 |  |  | 患者のステータス管理 | モニタリング対象として登録した患者について、ステータスを「入室予定」、「在室中」、「退室」等変更できること。
| 106 |  |  | 患者の不同意対応 | 患者が支援センターからのモニタリングを望まない旨の意思表示をした場合に、当該患者の情報を支援センター側で参照できないよう、患者一覧画面上で患者ID以外の情報をマスキングする設定ができること。 | 〇
| 107 |  |  |  | モニタリング対象から除外している患者が、一覧上で容易に判別できること。 | 〇
| 108 |  |  |  | 患者がモニタリング不同意を撤回した場合、再度モニタリング対象に設定できること。 | 〇
| 109 |  |  | 重症度スコア表示 | 患者一覧の項目には、検査結果、バイタルサイン、患者背景情報等から、各患者の重症度を指標とするスコアリングを算出できること | 〇
| 110 |  |  |  | 患者一覧の項目に表示する重症度スコアを１～３個程度選択し設定できること。 | 〇
| 111 |  |  |  | 各重症度スコアについて、予め指定した閾値以上になった患者は、患者一覧上で強調表示できること。
| 112 |  |  |  | 重症度スコアについては、連携するバイタル情報や検体検査結果等を反映することで、ICU・HCU入室後も自動的に更新することを想定している。患者一覧には、最新の情報を表示し、画面表示を1分毎にリフレッシュすること。
| 113 |  |  |  | 各重症度スコアが、予め指定した時間間隔の中で、上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかを判定し、画面表示すること。
| 114 |  |  | コメント入力 | 患者一覧の以下の項目は、手入力できること。入力・編集・削除の履歴はログに残り、利用者が確認できること。 ・フリーコメント（全角で最大30文字）
| 115 |  | ダッシュボード画面 | チャット機能 | 支援センターと連携先施設の間における文字による会話ができること。
| 116 |  |  |  | 支援センターと連携先施設の間における文字による会話が時系列で表示され、記録・保存されること。
| 117 |  |  | 患者イベント記録 | 連携先施設における患者イベント（入室、CT撮影、気管挿管等）について、日付及び時間単位で記録が行えること。
| 118 |  |  |  | 連携先施設における患者イベントの詳細が記録できること。
| 119 |  |  | 時系列表示 | カレンダー表示等の時系列表示ができること。
| 120 |  |  |  | チャット記録及び患者イベント記録の有無及び概要等のマークが、時系列上に表示できること（カレンダー表示等）。
| 121 |  |  |  | 時系列上（カレンダー表示等）に表示されたチャット記録もしくは患者イベント記録の有無もしくは概要等のマークをクリックすることで、当該チャット記録、患者イベントの詳細を参照することができること。
| 122 |  | 会議システム画面 | コミュニケーション | 支援センターとの間で、双方向の音声及び動画によるコミュニケーションが取れること。 | 〇
| 123 |  |  |  | 支援センターとの間で、双方向に相手先の施設に対してコールできること。 | 〇
| 124 |  |  |  | 支援センターから連携先施設にコールする場合、簡易にコールできること。 | 〇
| 125 |  |  | コミュニケーション先の通信状況把握 | コミュニケーション先である支援センターの会議システムの起動状況、通信状態等が画面上把握できること。 | 〇
| 126 |  |  | 録音・録画 | ビデオ通話内容の録音・録画ができること。
| 127 |  |  |  | ビデオ通話開始時から自動的に録画・録音が行われること。
| 128 |  |  |  | ビデオ通話の録画・録音データを、30日間保管できること。（1日当たりの総通話時間は、現段階では3時間と仮定する。）
| 129 |  |  |  | 連携先施設増加や利用頻度増加に伴って1日当たりの総通話時間が長くなった場合にも、録音・録画のストレージ容量を追加できること。
| 130 |  |  | 着信履歴表示 | 支援センターが連携先施設からのコールに応答しない場合、会議システム画面上に、連携先施設名と着信日時を表示した着信履歴が残せること。 | 〇
| 131 |  |  |  | 連携先施設の職員が画面上で確認済とすることで、利用端末画面上から当該着信履歴が非表示になること。 | 〇
| 132 |  |  |  | 支援センターからのコールに応答できなかった場合、コールした担当者名や着信日時等の着信履歴を表示すること。 | 〇
| 133 |  |  |  | 予め指定した時間内に支援センターがコールに応答しない場合、予め指定した内線電話もしくは外線電話に音声を転送できること。
| 134 |  |  |  | 複数施設からの着信があった場合、支援センター側でビデオ通話を一次保留にできること。
| 135 |  |  | ワイヤレスヘッドセット等を用いた通話 | 会話をしながら患者に処置ができるよう、連携先施設ではワイヤレスのヘッドセットを通した会話が可能なこと。
| 136 |  |  |  | iPad等のタブレット端末を用いた対話が可能なこと。