## 高圧ガス
高圧ガス
定義
圧縮ガス：常用の温度で、１MPa（約10気圧）以上となるもの、および現にその圧力が1MPaであっても35℃で1MPa以上となるもの（アセチレンガスを除く）が対象。アセチレンガスは爆発限界が空気中において広く、空気がなくても自己分解によって爆発することもある不安定な物質なので、常用の温度（15℃）で、0.2 MPa（約2気圧）以上となるものが対象となる。
液化ガス：ガスを加圧、冷却して液化したもので、常温において現に圧力が0.2 MPa以上となるもの、35℃以下で0.2MPa（約2気圧）となるもの。
その他：上記以外にも35℃で圧力が0Paを越える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレンなど。
高圧ガスの種類 |  | 塗色の区分
酸素ガス |  | 黒色
水素ガス |  | 赤色
液化炭酸ガス |  | 緑色
液化アンモニア |  | 白色
液化塩素 |  | 黄色
アセチレンガス |  | 褐色
その他の種類の高圧ガス |  | ねずみ色
圧縮ガス |  |  | 液化ガス（含ハロゲン化合物）
1 | ヘリウム |  | 69 | 塩化メチル
2 | ネオン |  | 70 | 塩化エチル
3 | アルゴン |  | 71 | 塩化ビニル
4 | クリプトン |  | 72 | クロロプレン
5 | キセノン |  | 73 | 臭化メチル
6 | 水素 |  | 74 | 臭化ビニル
7 | 重水素 |  | 75 | フッ化メチル
8 | 窒素 |  | 76 | 三フッ化メタン
9 | 酸素 |  | 77 | フッ化ビニル
10 | 空気 |  | 78 | フロン11
11 | 一酸化窒素 |  | 79 | フロン12
12 | 一酸化炭素 |  | 80 | フロン13
13 | メタン |  | 81 | フロン14
14 | 天然ガス |  | 82 | フロン21
|  |  | 83 | フロン22
液化ガス（無機系） |  |  | 84 | フロン23
15 | アンモニア |  | 85 | フロン113
16 | 二酸化炭素 |  | 86 | フロン114
17 | 二酸化硫黄 |  | 87 | フロン115
18 | 亜酸化窒素 |  | 88 | フロン116
19 | 二酸化窒素 |  | 89 | フロン152a
20 | 三酸化二窒素 |  | 90 | フロン218
21 | シアン化水素 |  | 91 | フロンＣ318
22 | 硫化水素 |  | 92 | クロロジフルオロエタン
23 | 二硫化炭素 |  | 93 | ジフルオロエチレン
24 | ホスゲン |  | 94 | クロロトリフルオロエチレン
25 | 硫化カルボニウム |  | 95 | ヘキサフルオロプロピレン
26 | ニッケルカルボニウム |  | 96 | ペルフルオロ-2-ブテン
27 | ジシアン |  | 97 | ハロン1301
28 | 液化酸素 |  | 98 | ブロモトリフルオロエチレン
29 | 塩素
30 | フッ素 |  | 液化ガス（シリコン系）
31 | 塩化水素 |  | 99 | モノシラン
32 | 臭化水素 |  | 100 | ジクロロシラン
33 | ヨウ化水素 |  | 101 | 三塩化シラン
34 | フッ化水素 |  | 102 | 四塩化ケイ素
35 | フッ化スルフリル |  | 103 | 四フッ化ケイ素
36 | 六フッ化硫黄 |  | 104 | ジシラン
37 | 四塩化炭素
38 | 四塩化チタン
液化ガス（ヒ素系）
液化ガス（炭素水素） |  |  | 105 | アルシン
39 | エタン |  | 106 | フッ化ヒ素（Ⅲ）
40 | エチレン |  | 107 | フッ化ヒ素（Ⅴ）
41 | アセチレン |  | 108 | 塩化ヒ素（Ⅲ）
42 | プロパン |  | 109 | 塩化ヒ素（Ⅴ）
43 | プロピレン
44 | アレン |  | 液化ガス（リン系）
45 | メチルアセチレン |  | 110 | ホスフィン
46 | シクロプロパン |  | 111 | フッ化リン（Ⅲ）
47 | ブタン |  | 112 | フッ化リン（Ｖ）
48 | イソブタン |  | 113 | 塩化リン（Ⅲ）
49 | １-ブテン |  | 114 | 塩化リン（Ⅴ）
50 | 2-ブテン |  | 115 | オキシ塩化リン
51 | イソブチレン
52 | ブタジエン |  | 液化ガス（ホウ素系）
53 | エチルアセチレン |  | 116 | ジボラン
54 | ベンゼン |  | 117 | 三フッ化ホウ素
55 | エチルベンゼン |  | 118 | 三塩化ホウ素
56 | 液化石油ガス |  | 119 | 三臭化ホウ素
液化ガス（含Ｏ化合物） |  |  | 液化ガス（金属水素化物）
57 | アセトアルデヒド |  | 120 | セレン化水素
58 | ジメチルエーテル |  | 121 | モノゲルマン
59 | 酸化エチレン |  | 122 | テルル化水素
60 | アクロレイン |  | 123 | スチビン
61 | ビニルメチルエーテル |  | 124 | 水素化スズ
62 | 酸化プロピレン
液化ガス（ハロゲン化物）
液化ガス（含Ｎ化合物） |  |  | 125 | 三フッ化窒素
63 | メチルアミン |  | 126 | 四フッ化硫黄
64 | ジメチルアミン |  | 127 | フッ化タングステン（Ⅵ）
65 | トリメチルアミン |  | 128 | フッ化モリブテン（Ⅵ）
66 | エチルアミン |  | 129 | 四塩化ゲルマニウム
67 | ジエチルアミン |  | 130 | 塩化スズ（Ⅳ）
68 | アクリロニトリル |  | 131 | 塩化アンチモン（Ⅴ）
|  |  | 132 | 塩化タングステン（Ⅵ）
|  |  | 133 | 塩化モリブテン（Ⅴ）
液化ガス（金属アルキル化物）
|  |  | 134 | トリメチルガリウム
|  |  | 135 | トリエチルガリウム
|  |  | 136 | トリメチルインジウム
|  |  | 137 | トリエチルインジウム