## 様式１
様式－１
実験排水処理設備運転管理業務報告書（日報）
業務受任者：
作業日 |  | 令和 年 |  |  |  | 月 | 日（ |  | ） |  | 作業者氏名
|  | 午前 |  |  | 時 ～午後 |  |  |  | 時
作業内容
（１） | 運転管理業務
| １）機器運転状況確認 | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（
| ２）排水処理 | [6 empty] | 処理量 |  | ｍ３ | 流入槽No． |  | 1 | 2 | 3
| 放流処理 | [6 empty] | 放流量 |  | ｍ３ | 放流槽No． |  | 1 | 2 | 3
|  | H０ | ：放流前（FL－高さ） |  |  |  | ｍｍ |  |  |  | 放流水量＝（H０－H）＊55.6／1000
|  | H | ：放流後（FL－高さ） |  |  |  | ｍｍ |  |  |  | ＝
| ３）調質ﾎﾟﾝﾌﾟ運転時間 | [5 empty] | ｈ | No．１ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | No．２ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 中間調質ﾎﾟﾝﾌﾟ運転時間 | [5 empty] | ｈ | No．１ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | No．２ﾎﾟﾝﾌﾟ
| ４）薬液等の補充 | [6 empty] | 補充作業 |  | 無 | 有（
| ５）作業終了後の状況確認 | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（ |  |  |  | ）
（２） | 分析業務 | [13 empty] | 放流許可者
| １）水質の分析 | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（ |  |  |  | 除害施設等
| 測定項目： |  |  | 水温 |  |  | ℃ | [7 empty] | 管理責任者
|  |  |  | ｐH | [10 empty] | 資格受認者
|  |  |  | 透明度 |  |  |  | 処理水： |  |  | 原水：
| ２）分析計の日常保守 | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（ |  |  |  | ）
| ３）排水採水立会い | [6 empty] | 立会い有無 |  | 無 | 有：市大原水 |  | 理研原水 |  | 処理水
（３） | 保守管理業務
１）各現場操作盤、監視盤
| 及び各計器類の点検 | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（
| ２）機器、計装、電気系統の | [6 empty] | 異常の有無 |  | 無 | 有（
点検
| ３）各機器の日常保守作業 | [6 empty] | 実施有無 無 有：
状況：
| ４）施設、設備の整理整頓 | [6 empty] | 実施有無 無 有：
・清掃
| ５）補修、交換要否リスト | [6 empty] | 作成有無 無 有： |  |  |  | （添付のこと）
| ６）委託関連業務打合せ等 | [6 empty] | 実施有無 無 有： |  |  |  | （打合せ記録添付のこと）
（４） | その他関連業務
| 横浜市立大学鶴見キャンパス確認 | [10 empty] | 理化学研究所確認
除害施設
管理責任者
| 配布ルート： |  |  | 日報については２部作成し、市大・理研それぞれへ翌日配布する。
市大・理研は必要に応じて協議し、業務受任者へ連絡する。

## 様式２
(様式-2）
| 公立大学法人横浜市立大学鶴見キャンパス 実験排水処理施設 | [9 empty] | 月報 |  | 令和 年 月 ～ 令和 年 月 |  |  | 担当者印
商号又は名称：
|  |  |  | 流入量 |  |  | 放流量 |  |  | 放 流 水 水 質 (平 均)
備 考
期 日 |  | 点検員 | 透視度 | １日平均 | 月間流入量 | １回平均 | 放流量 | 月間放流量 | ＰＨ | 色相 | 臭気 | 温度 | 透視度
|  |  | cm | 流入量ｍ３ | ｍ３ | 回数 | ｍ３ | ｍ３ |  |  |  | ℃ | cm
令和 年 | ４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
令和 年 | １月
２月
３月
[10 empty] | 横浜市立大学鶴見キャンパス確認 |  |  |  | 理化学研究所確認
除害施設
[10 empty] | 管理責任者 | 担当者 | 担当者

## 様式３
様式－３
実験排水処理設備運転管理業務報告書(薬液在庫量）
業務受任者：
|  | 月 日 |  | / （月） | / （火） | / (水） | / （木） | / （金） | / （土） | / （日）
調査者名
（１） | 実験排水設備・薬品在庫量 |  | L
塩化第二鉄
硫酸
苛性ソーダ
消石灰
助剤
重硫酸ソーダ
高分子凝集剤
（２） | COD測定装置・薬品在庫量 |  | L
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム
シュウ酸ナトリウム
硝酸銀
硫酸
（３） | ﾌｪﾉｰﾙ測定装置・薬品在庫量 |  | L
洗浄液
リン酸
ﾍｷｻｼｱﾉ鉄（Ⅲ）酸ｶﾘｳﾑ
硫酸銅
緩衝液
４－ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ
（４） | 備 考