## 調書
機種選定調書及び比較表
件 名
構成
装 置 名
購入目的
選定基準 |  | 条 件 | その理由
性 能 | 基本要件
適合性
操作性
拡張性
信頼性
保守性
総 合 評 価
Note on A39: ycustaff2: ｢総合評価｣で優・良・可がついた機種は仕様を満たすと判断し、全て入札の対象機種となります。

## 調書(例）
機種選定調書及び比較表（例）
件 名 |  |  | 極低温顕微分光測定システム一式
構成 |  |  | ①実体顕微鏡 ②画像処理測定装置
装 置 名 |  |  | ① 実体顕微鏡SMZ1500（株）ニコン
購入目的 |  |  | ナノサイズ物質の構造を調べるためには，顕微鏡を利用した光学測定（顕微分光）が極めて有効である。特に，極低温での分光測定は，詳細な電子構造を解明するには不可欠である。今回購入を計画している主要設備のマイクロスタットは，顕微鏡に取付けることができ，－２６９℃（４Ｋ）といった極低温まで温度制御可能となる。このシステムの構築により，ナノサイズ物質の構造や電子状態の研究が格段に進展するものと期待できる。
選定基準 |  |  | 条 件 | その理由 | （株）ニコン |  | オリンパス光学工業（株） |  | （株）ライカ
[5 empty] | システム実体顕微鏡 ＳＭＺ１５００ |  | システム実体顕微鏡 ＳＺＸ１２ |  | システム実体顕微鏡 ＭＺＡＰＯ
性 能 | 基本要件 | ズーム比 | ・ズーム比が大きいこと | ・低倍率から高倍率まで，対物レンズを交換することなく，幅広く利用することができるため | １５対１ | ◎ | １２．８６対１ | ○ | １０対１ | △
|  | 対物レンズ | ・対物レンズの種類が豊富なこと | ・高解像度あるいは長作動距離を選択できるため | 0.13,53mm;0.066,136mm; 0.21,24mm | ◎ | 0.11,74mm | △ | 0.125,55mm;0.2,19mm | ○
|  | ステージガラス径 | ・試料ステージが大きく安定していること | ・試料ステージに冷却加熱装置を容易に置くことができるため | φ１８０ｍｍ | ◎ | φ１００ｍｍ | △ | φ１２０ｍｍ | ○
|  | ステージ固定ねじ |  |  | あり | ◎ | なし | × | なし | ×
| 適合性 |  | ・既存の顕微分光システムと連動させることができること | ・分光測定と同時に試料の状態変化を観察する | 分光測定用に対応しているので， | ◎ | 分光測定用に対応しているが， | ○ | 分光測定用には対応していない。 | ×
|  |  |  | ため | 対物レンズの種類が豊富である。 |  | 対物レンズの種類が少ない。
| 操作性 |  | ・顕微鏡像のコンピュータへの取込みが容易なこと | ・分光測定と同時に試料の状態変化をリアルタイム | 顕微鏡像のＣＣＤカメラを通しての | ○ | 顕微鏡像のコンピュータへの取込み | ○ | 顕微鏡像のコンピュータへの取込み | ○
|  |  |  | で保存するため | コンピュータへの取込用のソフト |  | は可能であるが，その操作が煩雑 |  | は可能である。
[5 empty] | ウェアが充実している。 |  | である。
| 拡張性 |  | ・測定法の変更や通常の顕微鏡として利用できること | ・分光測定に限らず，他の装置でも顕微鏡として | 他の測定装置との組合せも容易で | ◎ | 他の測定装置との組合せは可能で | ○ | 他の測定装置との組合せは難しい | ◎
|  |  |  | 使用するため | あり，顕微鏡としてのレンズは世界 |  | あり，顕微鏡としてのレンズも実績 |  | が，顕微鏡としてのレンズは世界
[5 empty] | 最高級である。 |  | がある。 |  | 最高級である。
信頼性 |  |  | 他大学や研究機関での機器使用実績,日本で未導入であればメーカーの信頼性などを記載
保守性
普及率 |  |  | 納入実績
価格 |  |  |  |  | 千円 | ○ | 千円 | ◎ | 千円 | △
総 合 評 価 |  |  |  |  | 優 |  | 不可 |  | 不可
Note on A39: ycustaff2: ｢総合評価｣で優・良・可がついた機種は仕様を満たすと判断し、全て入札の対象機種となります。